Provozně – technické informační systémy v utilitách

Historie

Podpora výrobních procesů v utilitách programovými aplikace měla vždy své opodstatnění. S rozvojem informačních technologií tak v podnicích vedle klasických ekonomických systémů vznikaly provozně – technické informační systémy ( PTIS ).

Pro 90. léta minulého století však bylo typické, že se jednalo o samostatné aplikace řešící vždy určitou úlohu. Vznikaly samostatné agendy typu Mazací plán, Provozní hodiny, Sledování poruch, Plán odstávek atd.. Často tyto aplikace ani neměly jednotnou databázovou platformu a interface mezi nimi byl řešen papírovou formou. Jedním z důvodů bylo i to, že výkresová dokumentace nebyla v digitální podobě. Splnily však svou roli v tom smyslu, že provozáci a technici začali doceňovat význam těchto SW podpor a evidencí a zároveň se naučili uživatelské práci s PC.

Integrace

Na přelomu století logickým vývojem začala integrace dílčích aplikací do komplexních PTIS postavených na jednotné databázi a se zabezpečením přenosu dat v digitální podobě. Vždyť totéž výrobní zařízení – např. napájecí čerpadlo zajímá jak dispečera provozu ( provozní režim, výkon ), tak správce zařízení ( plánování údržby, výměna ) stejně jako i provozního ekonoma ( vlastní spotřeba, přečerpané množství ). Samozřejmě každý řeší jinou úlohu a v jiném časovém horizontu, ale sdílejí data k jednomu výrobnímu zařízení.

Právě proto páteř PTIS tvoří evidence výrobního zařízení. Často se zapomíná, že tyto evidence je potřeba připravovat jednak z pohledu projekčních pozic, ale zároveň i z pohledu konkrétních zařízení ( např. elektromotory, vypínače ), jenž mohou v rámci údržby putovat po jednotlivých pozicích, nicméně si nesou svou historii sebou. Dalším doporučovaným prvkem je zvolit vhodnou metodologii pro kódování zařízení respektive pozic ( např. v energetice se prosazuje metodologie KKS ). To umožňuje provázat indexy zařízení a k nim přiřazené výrobní charakteristiky na výkresovou dokumentaci v digitální podobě. Systémy pro správu dokumentů (DMS) se tak staly nedělitelnou součástí PTIS. V teplárenství a vodárenství se pak jedná i o integraci na geografické systémy (GIS).

Evidence provozovaného zařízení musí zároveň korespondovat s Evidencí majetku byť často ve vazbě n : n. A zde došlo ke druhému stupni integrace : propojení PTIS a systémů pro řízení podnikových zdrojů (ERP), neboť o peníze jde v první řadě. A svou cenu mají jak lidské zdroje, tak každá hodinu provozu určitého zařízení, tak vstupní i výstupní komodity. Vznikla nová zadání typu Zabezpečení přípravy provozu ( provozní varianty ) s cílem maximálního zisku či Dosažení smluvní disponibility přenosových tras. V těchto úlohách však kromě obchodních informací hrají velkou úlohu i technologická data z provozu, která poskytují systémy MES. Řadíme zde  řídicí systémy, monitorovací systémy, datové sklady technologických hodnot a různé vizualizační nástroje. V integraci pak systémy PTIS dokáži převést technické hodnoty na korunové vyjádření v duchu doby : všechno má svou cenu.

Trendy

V současnosti probíhá třetí vlna integrace a tou jsou vazby na okolní svět. Příkladem může být přenos technologických údajů ze vzdálených pracovišť ( např. zdroje pitné vody ) přes GPRS či lokalizace umístění objektů ( armaturní šachty, přípojky apd.) s využitím definice souřadnic přes GPS. Dnešní provozní systémy v utilitách musí umět pružně reagovat na potřeby zákazníků a proto se propojují na burzovní systémy např. na prodej elektřiny (OKO) nebo prodej podpůrných služeb ( DAMAS ). Úzce si vyměňují data v oblasti řízení vztahů se zákazníky ( CRM ), dále v oblasti Řízení údržby z pohledu disponibility výrobního zařízení, ale taky např. s hydrometeorologickými ústavy - vše z pohledu zabezpečení dodávek komodit typu teplo, voda - v potřebném množství a kvalitě. Tato integrace nese ovoce zejména v dlouhodobém plánování i v přípravě provozu, neboť je potřeba výrobu plánovat zejména z pohledu nákladů na vstupy a jejich limitů ( denní maxima odběru plynu, vlastní spotřeby elektřiny ).

K dalším trendům patří využití nových technologií : využití služeb mobilních operátorů, internetu, nových diagnostických metod, termovize, digitální fotografie, laserového scanování, 3D grafiky,  RFID.

Ke změnám dochází i v samotných procesech. Např. v energetice v oblasti správy zařízení byl původně aplikován model důsledné preventivní údržby, kdy např. generální opravy probíhaly v pravidelných cyklech, ať bylo zařízení vytěžováno jakkoliv. Pouze u určitých typů zařízení se sledovaly provozní hodiny. Objem preventivní údržby byl až 60 %. Vývoj prošel stádiem „čekání na poruchu“ až k moderním metodám postavených na prediktivní údržbě. Její podstatou je aplikování diagnostiky a sledování vývoje technologických hodnot z výroby. Může to být měření chvění, tepelných úniků, emisí či  statistické vyhodnocení překračování mezních hodnot např. teplot a tlaků a s tím spojené únavy materiálů. Důležitou roli hrají i údaje poskytované z chemických laboratoří : rozbory vody, uhlí dnes i biomasy, olejů, popílků a škváry.  V prostředí rozvoden to mohou být nárazové proudy a napětí, počty sepnutí u vypínačů, reakce ochran, rozbory olejů v transformátorech atd. Nad těmito základními údaji pak probíhají složitější výpočty typu vlastní spotřeby, sledování účinnosti kotlů a turbin, tepelné ztráty, statistická životnost silových přístrojů a ochran. Samozřejmostí se stává vyhodnocení poruch z pohledu uložených relevantních provozních parametrů i historie provozu. Dle těchto sofistikovaných znalostí a informací od výrobce lze pak optimalizovat provoz, údržbu i výměnu výrobního zařízení formou prediktivní údržby.

Nové moderní trendy jsou vidět i ve vlastních výpočtech v provozní ekonomii. Jedná se zejména o aplikování matematických modelů jednotlivých výrobních komponent, což umožňuje eliminovat některá nákladná měření nebo nahradit hodnoty, které neprošly validací,  hodnotami poskytnutými modelem.

Provozní předpisy byly vždy v utilitách na špičkové úrovní. Nicméně aplikování SW řešení PTIS a taky zavedení ISO umožnilo lépe strukturovat veškeré řídicí dokumenty a záznamy a mít na ně odkazy z různých entit ( objekt, projekt, zakázka, majetek, porucha, zodpovědný pracovník ). Dřívější „ Franta ví, kdy se ten ventil naposledy vyměňoval a kolik to stálo“ je nahrazováno sdílenou znalostí.

V současné době si lze těžko představit správu a provoz složitějších technologií bez aplikování podpory v podobě provozně – technických informačních systémů. Musí umět podporovat všechny úhly pohledu. Mezi tři nejdůležitější pohledy na provozovanou technologii v utilitách řadíme : pohled správce zařízení, pohled provozovatele a obchodně – zákaznický pohled. Daný článek poskytuje pouze heslovitý výčet jednotlivých problematik, z nichž by si každá zasluhovala samostatnou publikaci.

Ing. Šnyta Petr

obchodní ředitel EG – Expert, s.r.o.

petr.snyta@egexpert.cz